ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTU A CENY ZA VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI	
 	 	údržba systému CCTV	 	 	 	 	 	
Názov objektu:	GP- Štúrova, Bratislava	Kategória	 	 	
Objednávateľ: 	Generálna Prokuratúra SR	Zľava	 	 	 	
Vzdialenosť objektu:	Koeficient	 	 	 	
Zhotoviteľ: 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Koeficient zľavy	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	6	7	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Kontrolná činnosť systému Access	 	 	 	 	0,00	
1.	220330560	Ročná údržba CCD kamery - fixná uchytená na konzole,minidome, meranie, preskúšanie funkcií vyčistenie	ks	6,000	0,000	 	0,00	
2.	220330561	Ročná údržba CCD kamery v kryte, otvorenie, meranie, preskúšanie funkcií, zmontovanie	ks	9,000	0,000	 	0,00	
3.	220330562	Ročná údržba Dome kamery otvorenie, meranie, preskúšanie funkcií, zmontovanie	ks	1,000	0,000	 	0,00	
4.	220330563	Ročná údržba monitora, preskúšanie funkcií, vyčistenie	ks	5,000	0,000	 	0,00	
5.	220330564	Ročná údržba digitálneho záznamníku, preskúšanie funkcií, vyčistenie	ks	1,000	0,000	 	0,00	
6.	220330568	Ročná údržba prisvetlenia kamery, preskúšanie funkcií, vyčistenie	ks	4,000	0,000	 	0,00	
7.	220330569	Ročná údržba napájacieho zdroja, preskúšanie funkcií, vyčistenie	ks	7,000	0,000	 	0,00	
8.	221790111-V	Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti	hod	1,000	0,000	 	0,00	
 	 	Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR bez DPH)	 	 	 	 	0,00	
								
		Celkom kontrolná činnosť ročne (EUR s DPH)					0,00