Príloha č. 3 							k Zmluve o združenej dodávke elektriny

                           Tecnické údaje za odberné miesta :

    Odberné miesto	          Štúrova 2	         Kvetná 13	           Senická27	
            ČOM	        3105197826	        3105169181	          3106074751	
    Č.miesta dodávky	   24ZZS5197826000T	  24ZZS51691810004	  24ZZS6074751000A	
         Pripojenie	      Z trafo staníc	       Z trafo staníc	        Z trafo staníc	
         Hlavný istič	           3x500A	             3x125A	              3x25A  	
  Skutočnosť rok 2012	             235MWh	              208MWh	                28MWh	
   Štvrťhod.maximum	       Neurčuje sa	        Neurčuje sa	        Neurčuje sa	
 Štvrťroč.rezer.kapacita	        Neurčuje sa	        Neurčuje sa	         Neurčuje sa	
Počet fáz a ampérová hodnota ističa	         3 fázy 500A	        3 fázy 125A	          3 fázy 25A	
  Sadzba za distribúciu	             C2-X3	             C2-X3	           C2-X3	
     Tarifa                                            2T                             1T                 		   2T