KRAJSKÁ   PROKURATÚRA   TRENČÍN
                                 Legionárska  7158/5,   912 50 Trenčín                                   

2 Spr 51/ 2014                                                                                          Trenčín 9.01.2014
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1.	Identifikácia obstarávateľa :
Názov :  Krajská prokuratúra Trenčín
Sídlo :    Legionárska 7158/5,    912 50 Trenčín
IČO  :     35629045
Telefón : 032/65 380 60
Fax : 032/65 380 45
Mobil: 0905 776 745, 0904 316 904
Stránkové hodiny :  od 7,00 do 15,00
Kontaktné osoby : Ing. Anna Kazárová, vedúca odd. vnútornej správy
e-mail : anna.kazárová@genpro.gov.sk 
Ohľadne počítačovej siete : Ing. Vladimír Žákovic, 0902 720 519, systémový inžinier KP Trenčín, mail : vladimir.zakovic@genpro.gov.sk 

2.	Typ zmluvy : objednávka

3.	Stručný opis predmetu zákazky
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v sídle Okresnej prokuratúry Prievidza , ul. M. Mišíka 22. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
Termín obhliadky je stanovený na 13.01.2014  10,00 hod.. Zraz je vo vestibule budovy.
Hlavné rozvody elektroinštalácie a slaboprúdu na jednotlivých podlažiach požadujeme v dvoch samostatne vedených žľaboch (dátový a silový) , ktoré budú umiestnené v podparapetnom podokennom priestore a v stropnom podhľade. 
Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť prípojka NN, hlavný rozvod, bleskozvodná sieť a uzemnenie objektu. V projektovej dokumentácii zahrnúť dovybavenie zásuvkami  (upresní objednávateľ). Projektovú dokumentáciu požadujeme spracovať tak, aby plánovaná rekonštrukcia mohla byť realizovaná po jednotlivých poschodiach bez maximálne možného obmedzenia prevádzky. Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať pre silnoprúd, slaboprúd a dátovú sieť (telekomunikačná a počítačová sieť).
Projektová dokumentácia musí obsahovať : 
•	Technickú správu
•	Výkresovú časť ( samostatne časť silnoprúdu, slaboprúd- telekomunikácie  a počítače)
•	Súčasťou projektovej dokumentácie ďalej bude :
- popis súčasného stavu
- výkazy výmer
- rozpočty jednotlivých častí pre investíciu   

-  2  -

Predpokladaná hodnota zákazky : 3 200 eur bez DPH

4.	Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 13.02.2014 do 14,00 hod., doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, alebo mailom

5.	Lehota na realizáciu predmetu zákazky : do  19. 03. 2014

6.	Podmienky financovania predmetu zákazky : Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku 

7.	 Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena za predmet zákazky

                                                                                JUDr. Anna  M u r í ň o v á
                                                                          námestníčka krajskej prokurátorky