KRAJSKÁ   PROKURATÚRA   TRENČÍN
                                 Legionárska  7158/5,   912 50 Trenčín                                   

2 Spr 51/ 2014                                                                                          Trenčín 14.01.2014

V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1.	Identifikácia obstarávateľa :
Názov :  Krajská prokuratúra Trenčín
Sídlo :    Legionárska 7158/5,    912 50 Trenčín
IČO  :     35629045
Telefón : 032/65 380 60
Fax : 032/65 380 45
Mobil: 0905 776 745, 0904 316 904
Stránkové hodiny :  od 7,00 do 15,00
Kontaktné osoby : Ing. Anna Kazárová, vedúca odd. vnútornej správy
e-mail : anna.kazárová@genpro.gov.sk 
Okresná prokuratúra Prievidza : Jarmila Geschwandtnerová, vedúca správy,
Tel. č.  046/54 23 202, možnosť dojednania obhliadky 

Typ zmluvy : zmluva o dielo 

2.	Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výmena okien na budove Okresnej prokuratúry Prievidza. M. Mišíka 22. Zákazka zahŕňa demontáž starých okien, ich likvidáciu, montáž nových plastových okien, parapetov vonkajších aj vnútorných, montáž žalúzií a sieťok na vybrané okná, súvisiace murárske práce , vyspravenie interiéru aj exteriéru, realizáciu omietok, maliarske práce . Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov , montáž a demontáž lešenia. Súčasťou popisu zákazky sú kópie investičného zámeru na opravu a modernizáciu budovy – Pohľad zadný, predný a bočný skutkového stavu. 
           Podrobné tvarové a rozmerové riešenie je vo výpise plastových okien (súčasť prílohy) 
           Farebná úprava okenných rámov bude obojstranne bielej farby , opatrené vnútornými 
           protislnečnými žalúziami. Vnútorné parapetné dosky budú plastové, bielej farby 
           Podrobné tvarové a rozmerové riešenie je vo výpise plastových okien (súčasť prílohy) 
           Po realizácii výmeny okien sú potrebné vnútorné povrchové úpravy a tiež vonkajšie 
           povrchové úpravy.    
           Z dôvodu umiestnenia danej budovy v centre mesta požadujeme tepelnú izoláciu, 
           zvukovú nepriezvučnosť a vzduchovú neprievzdušnosť v nasledovných štandardoch:
           - profil minimálne 5 – komorový
           - stavebná hĺbka 70 mm
           - zasklenie : izolačné dvojsklo  Uw = 1,1 W/m2K
           - chránený priestor opatriť bezpečnostným sklom VSG 6 mm , bezpečnostná trieda E
           - osadenie difúznych pásiek
           - celoobvodové kovanie
           - vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou, vnútorné plastové biele 
           - tieniace prvky – vnútorné žalúzie s retiazkovým ovládaním 

3.	  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  :  
  24 000  EUR   

4.	  Lehota na dodanie predmetu zákazky – trvanie zmluvy      
-  do konca apríla 2014

5.	Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
Dňa 6. februára 2014  do 14,00 hod. , doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, alebo mailom 

6.	Predmet zákazky sa bude financovať: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu, z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku 

7.	Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za predmet zákazky

                                                                                JUDr. Anna  M u r í ň o v á
                                                                          námestníčka krajskej prokurátorky